| If meter flow units are: | Meter reports flow in: | MG displays flow in: | Meter reports usage in: | MG displays usage in: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scfm | scfm * 10 | scfm | scf / 10 | scf / 1000 |
| Nm3/hr | Nm3/hr * 10 | Nm3/hr | Nm3 | Nm3 |
| Nm3/min | Nm3/min * 100 | Nm3/min | Nm3 | Nm3 |

## Flow and Usage Units